| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Grundelement Art.-Nr.: P60N05, P60N10, P60N20, P60N25 Profilhöhe: 60 mm Länge: 500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 15 mm flach, geeignet für Folien bis 0,5 mm Art.-Nr.: KS15N10, KS15N25 Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |

| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 13 mm rund, geeignet für Folien bis 0,5 mm Art.-Nr.: KS13N10, KS15N25 Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 15 mm flach, mit Folienklemmzähnen, geeignet für Folien bis 2 mm Art.-Nr.: FKS15N10, FKS15N25 Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 15 mm flach, mit Folienklemmzähnen, geeignet für Folien bis 2 mm Art.-Nr.: FKS15E10s, FKS15E25s Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium silber eloxiert, E6/EV1 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 15 mm flach, mit Folienklemmzähnen, geeignet für Folien bis 2 mm Art.-Nr.: FKS15E10b, FKS15E25b Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium schwarz eloxiert, E6/C35 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 13 mm rund, mit Folienklemmzähnen, geeignet für Folien bis 1,5 mm Art.-Nr.: FKS13N10, FKS15N25 Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 13 mm rund, mit Folienklemmzähnen, geeignet für Folien bis 1,5 mm Art.-Nr.: FKS13E10s, FKS15E25s Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium silber eloxiert, E6/EV1 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| . . . . . . . . | Becken-Profil Omniflex® aqua aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Folienklemmschiene. Artikel: Folienklemmschiene 13 mm rund, mit Folienklemmzähnen, geeignet für Folien bis 1,5 mm Art.-Nr.: FKS13E10b, FKS15E25b Profilhöhe: 15 mm (sichtbar 5 mm) Länge : 1.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium schwarz eloxiert, E6/C35 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Alu-Profilanker, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Omniflex® aqua, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: 90°-Profilanker (Stoßverbinder) Art.-Nr.: PVA40 Höhe: 35 mm Breite: 40 mm Lochstanzung: Ø 7,5 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Alu-Beton- und -Erdanker mit Eloxal-Oberflächenhärtung und Halteankerstruktur, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Omniflex® aqua, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Beton- und Erdanker (Stoßverbinder) Art.-Nr.: PBA40 Höhe: 35 + 80 mm (Einbautiefe) Breite: 40 mm Farbe/Material: Aluminium silber eloxiert, E6/EV1 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Stahl-Erdnagel, passend zu 90°-Profilanker, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Art.-Nr.: EN18ST, EN23ST Durchmesser: 6 mm Länge: 180 mm (bzw. 230 mm) Farbe/Material: Stahl verzinkt Verpackungseinheit (VPE): 50 Stück Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |