| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Weg- und Pflaster-Profil Omniflex® aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Sichtschiene. Artikel: Grundelement Art.-Nr.: P60N05, P60N10, P60N20, P60N25 Profilhöhe: 60 mm Länge: 500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Weg- und Pflaster-Profil Omniflex® aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Sichtschiene. Artikel: Sichtschiene Art.-Nr.: SS60VA02, SS60VA05, SS60VA10, SS60VA20, SS60VA25 Profilhöhe: 60 mm (sichtbar 40 mm) Länge : 200, 500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Edelstahl V2A Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |

| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Weg- und Pflaster-Profil Omniflex® aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Sichtschiene. Artikel: Sichtschiene Art.-Nr.: SS35N05, SS35N10, SS35N20, SS35N25 Profilhöhe: 35 mm (sichtbar 15 mm) Länge : 500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Weg- und Pflaster-Profil Omniflex® aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Sichtschiene. Artikel: Sichtschiene Art.-Nr.: SS35E05s, SS35E10s, SS35E20s, SS35E25s Profilhöhe: 35 mm (sichtbar 15 mm) Länge : 500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium silber eloxiert, E6/EV1 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Weg- und Pflaster-Profil Omniflex® aus Aluminium, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Spezialprofil bestehend aus Grundelement und Sichtschiene. Artikel: Sichtschiene Art.-Nr.: SS35E05b, SS35E10b, SS35E20b, SS35E25b Profilhöhe: 35 mm (sichtbar 15 mm) Länge : 500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm Farbe/Material: Aluminium dunkelbronze eloxiert, E6/C34 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Alu-Profilanker, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Omniflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: 90°-Profilanker (Stoßverbinder) Art.-Nr.: PVA40 Höhe: 35 mm Breite: 40 mm Lochstanzung: Ø 7,5 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Alu-Beton- und –Erdanker mit Eloxal-Oberflächenhärtung und Halteankerstruktur, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Omniflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Beton- und Erdanker (Stoßverbinder) Art.-Nr.: PBA40 Höhe: 35 + 80 mm (Einbautiefe) Breite: 40 mm Farbe/Material: Aluminium silber eloxiert, E6/EV1 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Eckelement aus Edelstahl, passend zu Profiltyp Omniflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckelement 90° (Sichtschiene ohne Grundelement) Art.-Nr.: EV60VA25 Länge: 250 + 250 mm Farbe/Material: Edelstahl V2A Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Eckelement aus Aluminium, passend zu Profiltyp Omniflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckelement 90° (Sichtschiene ohne Grundelement) Art.-Nr.: EV35N25 Länge: 250 + 250 mm Farbe/Material: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Eckelement aus Aluminium silber eloxiert, passend zu Profiltyp Omniflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckelement 90° (Sichtschiene ohne Grundelement) Art.-Nr.: EV35E25s Länge: 250 + 250 mm Farbe/Material: Aluminium silber eloxiert, E6/EV1 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Eckelement aus Aluminium dunkelbronze eloxiert, passend zu Profiltyp Omniflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckelement 90° (Sichtschiene ohne Grundelement) Art.-Nr.: EV35E25b Länge: 250 + 250 mm Farbe/Material: Aluminium dunkelbronze eloxiert, E6/C34 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Stahl-Erdnagel, passend zu 90°-Profilanker, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Art.-Nr.: EN18ST, EN23ST Durchmesser: 6 mm Länge: 180 mm (bzw. 230 mm) Farbe/Material: Stahl verzinkt Verpackungseinheit (VPE): 50 Stück Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |