| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Weg- und Beetbegrenzung aus Aluminium, Profil Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges, ineinander schiebbares Spezialprofil mit einer abgestumpften Oberkante und keilförmiger Unterkante. Profiltyp: Gerade mit Lochstanzung für Erdnagel (bzw.: ohne Lochstanzung) Art.-Nr.: P10E25, P10EL25 Profilhöhe: ca. 97 mm Länge: 2.500 mm Farbe: Aluminium schwarz eloxiert E6C35 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 / 5179050 Fax +49 (0) 4101 / 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Alu-Stoßverbinder, passend zu Profiltyp Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Stoßverbinder Art.-Nr.: V10E10 Profilhöhe: ca. 90 mm (ca. 10 mm niedriger als das Sachsenband und damit nach Einbau kaum mehr sichtbar) Länge: 100 mm Farbe: Aluminium schwarz eloxiert E6C35 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 / 5179050 Fax +49 (0) 4101 / 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Eckverbinder aus Aluminium, passend zu Profiltyp Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckverbinder als Außenecke 90° Art.-Nr.: EV10E90 Profilhöhe: ca. 97 mm Länge: ca. 75 + 75 mm Farbe: Aluminium schwarz eloxiert E6C35 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 41 22 /460 467 0 Fax +49 (0) 41 22 /460 467 10 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Eckverbinder aus Aluminium, passend zu Profiltyp Viaflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckverbinder als Innenecke 270° Art.-Nr.: EV10E270 Profilhöhe: ca. 97 mm Länge: ca. 75 + 75 mm Farbe: Aluminium schwarz eloxiert E6C35 Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 / 5179050 Fax +49 (0) 4101 / 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Alu-Erdnagel passend zu Weg- und Beetbegrenzung aus Aluminium, Profil Viaflex® mit Lochstanzung liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Gerundet, Oberkante mit Arretiernase, Unterkante spitz zulaufend. Art.-Nr.: EN30, EN40 Länge: 300 mm (bzw.: 400 mm) Farbe: Aluminium naturfarben silbergrau Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 / 5179050 Fax +49 (0) 4101 / 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |