| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Weg- und Beetbegrenzung aus Cortenstahl, Profil Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Biegefähiges Profil mit Vierkantlöchern für die Verschraubung von Beton- und Erdankern sowie weiterem Zubehör. Artikel: Gerade mit 6 Anker-Verbindungsschraublöchern Art.-Nr.: C160N24 Profilhöhe: 160 mm Länge: 2.400 mm Stärke: 3 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . m | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Beton- und Erdanker sowie Verbinder aus Cortenstahl, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Beton- und Erdanker mit 6 Anker-/Verbindungs- schraublöchern zur Befestigung der 105 mm und 160 mm-Profile Art.-Nr.: CBA15 Breite: 30-120 mm Länge: 300 mm Stärke: 3 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Beton- und Erdanker sowie Verbinder aus Cortenstahl, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Beton- und Erdanker mit 2 Anker-/Verbindungs- schraublöchern zur Befestigung der 105 mm-, 160 mm- und 300 mm-Profile Art.-Nr.: CBA10 Breite: 30 mm Länge: 200 mm Stärke: 3 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Beton- und Erdanker sowie Verbinder aus Cortenstahl, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Beton- und Erdanker mit 2 Anker-/Verbindungs- schraublöchern zur Befestigung der 105 mm-, 160 mm- und 300 mm-Profile, gekantet 90° für Schotter-Tragschicht Art.-Nr.: CKA10 Breite: 30 mm Länge: 146 mm Höhe: 57 mm Stärke: 3 mm Lochstanzung: Ø 9 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| ### Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Eckverbinder aus Cortenstahl, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Eckelement 90° mit 2 Anker-/Verbindungs- schraublöchern je Schenkel Art.-Nr.: CEV160N90 Profilhöhe: 160 mm Länge: 300 + 300 mm Stärke: 3 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Verbinder aus Cortenstahl für Profilverbindungen, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Verbinder mit 4 Anker-/Verbindungs- schraublöchern Art.-Nr.: CV140 Profilhöhe: 60 mm Länge: 140 mm Stärke: 3 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Verbinder aus Cortenstahl für zusätzliche abgehende Profilverbindungen, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Verbinder 90° mit 2 Anker-/Verbindungs- schraublöchern je Schenkel Art.-Nr.: CV90 Profilhöhe: 60 mm Länge: 70 mm + 70 mm Stärke: 3 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Verbinder aus Cortenstahl für zusätzliche abgehende Profilverbindungen, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Verbinder 45° mit 2 Anker-/Verbindungs- schraublöchern je Schenkel Art.-Nr.: CV45 Profilhöhe: 60 mm Länge: 70 mm + 70 mm Stärke: 3 mm Farbe: Stahlgrau, rostend Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . . Stück | . . . . . . . | . . . . . . . |

| Position | Leistung | Menge | EP in € | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . . . . . . . . | Schraube mit Scheibe und Schraubenmutter aus Edelstahl V2A, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Schraube M8, Unterlegscheibe + Schraubenmutter Art.-Nr.: SV2AM8024 Länge: ca. 20 mm Material: V2A Verpackungseinheit: 24 Stück pro Satz (Satz) Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Satz | . . . . . . . | . . . . . . . |
| . . . . . . . . | Schraube mit Scheibe und Schraubenmutter aus Edelstahl V2A, passend zu Profiltyp Cortiflex®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Artikel: Schraube M8, Unterlegscheibe + Schraubenmutter Art.-Nr.: SV2AM8100 Länge: ca. 20 mm Material: V2A Verpackungseinheit: 100 Stück pro Satz (Satz) Hersteller: Sachsenband Metalltechnik GmbH Grothwisch 8 D-25482 Appen bei Hamburg Tel. +49 (0) 4101 5179050 Fax +49 (0) 4101 5179051 E-Mail: info@sachsenband.de |  |  |  |
|  |  | . . . . . . . . . . Satz | . . . . . . . | . . . . . . . |